| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город, область: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел / факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА US-800 исполнения 1Х, 2Х, 3Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА US-800 и количество каналов измерения (выбрать, пометить!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ один канал измерения, один ЭБ обслуживает одну трубу, подключается 1 однолучевой УПР Ду15-1400мм |  |  |  |  |  | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ два независимых канала измерения, один ЭБ обслуживает две трубы, подключается до 2 однолучевых УПР Ду15-1400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ высокая точность, надежность, мин.прямых участков, один ЭБ обслуживает одну трубу от 50 мм, подключается 1 двухлучевой УПР Ду50-1400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US800-10 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц |  |  |  |  | US800-20 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал) |  |  |  |  |  |  | US800-30 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц |  |  |  |  |
| US800-11 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  | US800-21 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |  |  | US800-31 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |
| US800-12 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы |  |  |  |  | US800-22 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы (на каждый канал) |  |  |  |  |  |  | US800-32 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы |  |  |  |  |
| US800-13 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый выход 4-20 мА, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  | US800-23 |  |  |  |  |  | Индикация, токовый выход 4-20 мА (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |  |  | US800-33 |  |  |  |  |  | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы, архив, цифровой интерфейс RS485 |  |  |  |  |
| Питание: |  | 220 V AC стандартно |  |  |  |  |  |  |  | 220 V АС с источником бесперебойного питания ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-24-36 V DC |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить ниже!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерж. 12Х18Н10Т |  |  | резьбовые УПР |  |  |  |  | 15, 25, 32, 40, 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерж. 12Х18Н10Т |  |  | фланцевые УПР |  |  |  |  | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черн. сталь20 |  |  | фланцевые УПР |  |  |  |  | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черн. сталь20 |  |  | под сварку УПР |  |  |  |  | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без УПР: врезка по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | 200-2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (только в двухканальном!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка: |  | Имитационная стандартно (с клеймом поверителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическая (без клейма поверителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель: обязателен! |  | Кабель соединительный между УПР (трубой) и ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ от 5 до 500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! |  | Давление: до 1.6 МПа стандартно / 2.5/ 4.0/ 6.0/ 10/ 25 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (от 200 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура: до 120 oС стандартно / +150 oС / +200 oС по заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пылевлагозащита ПЭП: IP67 стандартно / IP68 герметичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высокопомехозащищенные пластиковые датчики ПП212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! |  | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конвертер RS485 / RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GSM – модем (RS485) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптер Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики измеряемой жидкости (заполнить!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал |  | Жидкость, наименование / состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура жидкости, oС |  |  | Давление |  |  |  |  |  | Расход жидкости, Q м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q мин |  |  |  |  | Q номин | Q макс |  |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (в двухканальном!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При заполнении опросного листа в прямоугольнике позиции ставится знак Х (или ДА, НЕТ) Значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |